Технические условия на строительство 500 хозсараев на ц/у совхоза "Московский"  (поля фильтрации пл.0,9 га

Рассмотрев проект отвода земельного участка, отделение пожарной охраны ОВД исполкома Видновского горсовета сообщает, что при разработке проектной документации необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:

- До ввода в эксплуатацию хоз.сараев построить пожарное депо на 4 выезда.

- Запроектировать подъезды, проезды с твердым покрытием (СНиП II-60-75V).

- Противопожарный водопровод предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП П-31-74, СНиП Д-30-76.

- Противопожарные разрывы между сараями, а также между хоз.сараями и существующими гаражами запроектировать в соответствии с требованиями СНиП П~60-75ж; П-93-74)

Проектную документацию после разработки представить в отделение пожарной охраны на рассмотрение.

Начальник ОПО ОВД исполкома			Г.И.Князев

Видновского горсовета

# Text boxes

Директору совхоза "Московский" т.Лычкину В.В.